## Consumo mensal
https://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Paginas/valores_de_tarifa_e_servicos.aspx
					x	Iluminação				HVAC - Condicionamento ambiental
		1. ENERGIA ELÉTRICA					Usos finais:		x	Aquecimento de água			x	Refrigeração de alimentos
		Tarifa:		Residencial B1					x	Bombeamento de água			x	Cozinhar
		Custos fixos:		15	R$/mês				x	Eletrônicos			x	Lavagem de roupa
					Outro:
			kWh/mês	n° moradores	kWh/morador/mês	R$/mês	R$/kWh	indicadores energia elétrica
		Jul-19	100	2	50	199.99	1.9999
		Aug-19	188	2	94	131.12	0.697446808510638
		Sep-19	112	2	56	103.84	0.927142857142857
		Oct-19	96	2	48	134.57	1.40177083333333
		Nov-19	121	2	60.5	101.24	0.836694214876033
		Dec-19	97	2	48.5	87.39	0.900927835051546
		Jan-20	84	2	42	101.18	1.20452380952381
		Feb-20	100	2	50	125.66	1.2566
		Mar-20	120	2	60	120.79	1.00658333333333
		Apr-20	115	2	57.5	116.95	1.01695652173913
		May-20	112	2	56	109.3	0.975892857142857
		Jun-20	104	2	52	98.94	0.951346153846154
		Jul-20	98	2	49	125.58	1.28142857142857
			Consumo médio diario		3.71 kWh

		2. GLP - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO "BOTIJÃO"					Usos finais:		x	Cozinhar
		Custo:		5.69	R$/kg					Outro:
		Peso botijão (gás):		13	kg		indicadores energia elétrica
		Custo botijão:		74.00	R$

			compra botijões	kg/mês	n° moradores	kg/morador/mês
		Jul-19	-	2.17	2	1.08
		Aug-19	-	2.17	2	1.08
		Sep-19	-	2.17	2	1.08
		Oct-19	-	2.17	2	1.08
		Nov-19	1	2.17	2	1.08
		Dec-19	-	2.17	2	1.08
		Jan-20	-	2.17	2	1.08333333333333
		Feb-20	-	2.17	2	1.08333333333333
		Mar-20	-	2.17	2	1.08333333333333
		Apr-20	-	2.17	2	1.08333333333333
		May-20	1	2.17	2	1.08333333333333
		Jun-20	-	?	2	sem dados
		Jul-20	-	?	2	sem dados

		Esmaltec 4068				ENCE - A
					63%

## Levantamento de cargas e tempo
	LEVANTAMENTO DE CARGAS E ESTIMATIVA DE TEMPO DE USO

	1. ILUMINAÇÂO					E = P ∙ t			NOTA: para lâmpadas fluorescentes, considerar um acréscimo de potência de 10% devido ao reator
	Ambiente	Tipo de Lâmpada	Cor e Temperatura	P (Watt)	tempo estimado (h/mês)	Consumo (kWh)
		LED	Branca	9	210	1.89
		LED	Branca	9	120	1.08
		LED	Branca	9	60	0.54
		LED	Branca	9	20	0.18			2. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
		LED	Branca	9	40	0.36
		LED	Branca	9	20	0.18			Indicador da etiqueta energética:				0.38	kWh/ciclo de lavagem
		LFC	Branca	20	90	1.8
						0			N° de lavagens por semana:				2	lavagens
						0
						0				Consumo mensal:			3.04	kWh/mês
						0
						0			(se não tiver etiqueta de desempenho energética, procurar o consumo estimado no site do fabricante)
	TOTAL	-		-	-	6.03

	3. OUTRAS CARGAS COM POTÊNCIA CONHECIDA (CHUVEIROS, MOTORES, ...)					4. EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FREEZERS, GELADEIRAS, AR CONDICIONADO) CONTROLADOS AUTOMÁTICAMENTE POR UM TERMOSTATO

Equipamento		P (Watt)	tempo estimado (h/mês)	Consumo (kWh)
	Chuveiro	5500	8	44					opçao 1:	Indicador da etiqueta energética:				39	kWh/mês
	Fonte CPU	200	90	18
	Carreg. Cel.	5	30	0.15					opçao 2:	(se não tiver etiqueta de desempenho energética, procurar o consumo estimado no site do fabricante)
	Carreg. Cel.	5	30	0.15
				0
				0					opçao 3:	procurar a Potência (Watt) e estimar um tempo de uso médio por dia (6h/dia, etc)
				0
				0					Equipamento		P (Watt)	tempo estimado (h/mês)		Consumo (kWh)
				0					0
				0					0
				0					0
				0
		-	-	62.3

## Análise do consumo (%)
Mês considerado:		média do ano, ou estimativa para X moradores, etc (justificar)

				kWh/mês	%
Usos finais:			Iluminação	6.03	5%
			Aquecimento de água	44	40%
			Bombeamento de água	0	0%
			Eletrônicos	18.3	17%
			HVAC - Condicionamento ambiental	0	0%
			Refrigeração de alimentos	39	35%
			Cozinhar	0	0%
			Lavagem de roupa	3.04	3%
Outro:				0	0%

			TOTAL	110.37	100%

## Curva de carga
Hora	Leitura (kWh)	ΔP(kWh)	Δt(h)	Potência Média (kW)	Consumo 24h(kWh)	HFP(kWh)	HP(kWh)	HINT(kWh)
16h	16365	-	-	-
17h	16365.2	0.200000000000728	1	0.200000000000728				0.200000000000728
20h	16365.5	0.299999999999272	3	0.0999999999997575			0.299999999999272
21h	16366	0.5	1	0.5				0.5
00h	16368	2	3	0.666666666666667
16h	16370	2	16	0.125	5	4
17h	16370.1	0.100000000000364	1	0.100000000000364				0.100000000000364
20h	16370.5	0.399999999999636	3	0.133333333333212			0.399999999999636
21h	16371	0.5	1	0.5				0.5
00h	16373	2	3	0.666666666666667
16h	16374	1	16	0.0625	4	3
17h	16374.2	0.200000000000728	1	0.200000000000728				0.200000000000728
20h	16374.4	0.199999999998909	3	0.0666666666663029			0.199999999998909
21h	16375	0.600000000000364	1	0.600000000000364				0.600000000000364
00h	16377	2	3	0.666666666666667
16h	16377.7	0.700000000000728	16	0.0437500000000455	3.70000000000073	2.70000000000073
	HFP(kWh)	HP(kWh)	HINT(kWh)			Potência Média (kW)
Porcentagens:	80.00%	6.00%	14.00%	Consumo médio diario:	3.71 kWh
	75.00%	10.00%	15.00%
	72.97%	5.41%	21.62%	Dia considerado.
Tarifas(R$):	Dias Festivos	HFP	HP	HINT	Total(R$)
Branca	28.5299	41.6382324324355	6.7943135134751	17.5192216216421	94.4816675675527
Amarela B1 Normal	73.238739				73.238739